TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTÍNUO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

(Processo Administrativo n.° 23086.002046/2018-01)

- DO OBJETO

  - Contratação de Empresa especializada em medição de vazão em Poços Artesianos na UFVJM considerando a realização de limpezas, testes de vazões e análises físico-químicas e bacteriológicas visando atender 02 (dois) poços do Campus JK e 01 (um) no Campus Janaúba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

  - Detalhamento do Objeto:

Realização de:

- Desmontagem e montagem de bomba existente no poço (serviço específico para o campus Janaúba)

- Mobilização e instalação de equipamentos para a limpeza do poço e para o teste de vazão

- Limpeza do poço

- Teste de vazão

- Coleta de amostragens da água e suas análises físico-químicas e bacteriológicas

  - Especificação do Objeto:

- 1.3.1 - Campus Janaúba   - LOTE 01

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UND | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Transporte para o local da obra e o seu retorno para a empresa fornecedora dos equipamentos necessários para a realização dos serviços de desinstalação e reinstalação da bomba submersa existente, de limpeza do poço, de teste de vazão e de materiais para a coleta e encaminhamento de amostra de água para análises. | 01 | Und | R$ 2.516,10 | R$ 2.516,10 |
| 2.0 | Desinstalação da bomba submersa existente no poço. | 01 | Und | R$ 933,00 | R$ 933,00 |
| 3.0 | Montagem da tubulação para a realização da limpeza. | 01 | Und | R$ 586,33 | R$ 586,33 |
| 4.0 | Limpeza do poço com compressor de ar 60 pcms x 175 psi (material de limpeza incluso). | 01 | Und | R$ 1.473,20 | R$ 1.473,20 |
| 5.0 | Desmontagem da tubulação usada na limpeza. | 01 | Und | R$ 586,33 | R$ 586,33 |
| 6.0 | Montagem da bomba submersa para realização do teste de vazão. | 01 | Und | R$ 933,00 | R$ 933,00 |
| 7.0 | Realização do Teste de vazão utilizando-se bomba submersa de até 27cv, durante 24 horas, com registros de hora em hora. | 01 | Und | R$ 2.119,17 | R$ 2.119,17 |
| 8.0 | Desmontagem do equipamento do teste de vazão. | 01 | Und | R$ 933,00 | R$ 933,00 |
| 9.0 | Coleta de água e realização das seguintes análises químicas: PH, Dureza(CA), Ferro Total, Manganês Total, Condutividade Elétrica, Fluoretos, Cor, Cloretos, Nitratos, Sulfatos, Turbidez, Sódio, Temperatura, Potássio, Cobre, Alcalinidade Bicarbonato, Selênio, Coliformes Fecais e Totais. | 01 | Und | R$ 1.566,07 | R$ 1.566,07 |
| 10.0 | Instalação de laje de proteção sanitária com fornecimento de material pela empresa contratada (1,0 x 1,0 x 0,10 m), em concreto maciço, malha 15 x 15cm, concreto com fck 25 Mpa. | 01 | Und | R$ 526,00 | R$ 526,00 |
| 11.0 | Reinstalação da bomba submersa existente no poço. | 01 | Und | R$ 933,00 | R$ 933,00 |
| 12.0 | Emissão de laudos técnicos relacionados ao teste de vazão e às análises químicas. | 01 | Und | R$ 703,33 | R$ 703,33 |

- Total do Lote 01: R$ 13.808,54 ( treze mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

- 1.3.2-  Campus JK – Lote 02

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UND | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Transporte para o local da obra e o seu retorno para a empresa fornecedora dos equipamentos necessários para a realização dos serviços de limpeza do poço, de teste de vazão e de materiais para a coleta e encaminhamento de amostra de água para análises. | 02 | Und | R$ 2.307,93 | R$ 4.615,86 |
| 2.0 | Montagem da tubulação para a realização da limpeza. | 02 | Und | R$ 528,23 | R$ 1.056,46 |
| 3.0 | Limpeza do poço com compressor de ar 60 pcms x 175 psi (material de limpeza incluso). | 02 | Und | R$ 1.128,44 | R$ 2.256,88 |
| 4.0 | Desmontagem da tubulação usada na limpeza. | 02 | Und | R$ 528,23 | R$ 1.056,46 |
| 5.0 | Montagem da bomba submersa para realização do teste de vazão. | 02 | Und | R$ 874,90 | R$ 1.749,80 |
| 6.0 | Realização do Teste de vazão utilizando-se bomba submersa de até 27cv, durante 24 horas, com registros de hora em hora. | 02 | Und | R$ 1.993,17 | R$ 3.986,34 |
| 7.0 | Desmontagem do equipamento do teste de vazão. | 02 | Und | R$ 891,57 | R$ 1.783,14 |
| 8.0 | Coleta de água e realização das seguintes análises químicas: PH, Dureza(CA), Ferro Total, Manganês Total, Condutividade Elétrica, Fluoretos, Cor, Cloretos, Nitratos, Sulfatos, Turbidez, Sódio, Temperatura, Potássio, Cobre, Alcalinidade Bicarbonato, Selênio, Coliformes Fecais e Totais. | 02 | Und | R$ 1.540,69 | R$ 3.081,38 |
| 9.0 | Instalação de laje de proteção sanitária com fornecimento de material pela empresa contratada (1,0 x 1,0 x 0,10 m), em concreto maciço, malha 15 x 15cm, concreto com fck 25 Mpa. | 02 | Und | R$ 526,00 | R$ 1.052,00 |
| 10.0 | Emissão de laudos técnicos relacionados ao teste de vazão e às análises químicas | 02 | Und | R$ 703,33 | R$ 1.406,66 |

Total do Lote 02: R$ 22.044,97 (vinte e dois mil, quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

O valor total de referência será igual a R$ 35.853,51 (R$ 22.044,97 para o Campus de Diamantina e R$ 13.808,54 para o Campus de Janaúba) para os itens supracitados estão descritos no Anexo I e foram definidos a partir de orçamentos realizados no mercado, anexados a este processo.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - .... A contratação de empresa para realizar as limpezas, os testes de vazão e as análises físico-químicas e bacteriológicas da água em poços existentes nos Campi de Janaúba/UFVJM e JK/UFVJM vem ao encontro do atendimento das demandas hídricas destes Campi. Com os resultados obtidos, a UFVJM poderá seguir seu planejamento no sentido de poder garantir um fornecimento de água perene e de baixo custo em relação aos preços praticados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA.

  - Objetivo

A contratação visa atender a demanda da Diretoria de Infraestrutura, que tem como atribuição coordenar a gestão da infraestrutura e desenvolvimento urbano da UFVJM, de acordo com o disposto no inciso II, art. 28 do Regimento Interno da PROAD.

Os serviços incluem teste de vazão em três poços artesianos, sendo dois no Campus JK, e outro, no Campus Janaúba, no momento dois destes postos estão desativados. Dentro deste processo será também realizada uma necessária limpeza nos poços e análise da qualidade da água.

Em relação ao Campus JK a aferição de vazões de poços artesianos será necessária para a elaboração de projetos de bombeamento, considerando que as vazões iniciais conhecida datam de 2002. O conhecimento atualizado destas aferições é condição para a elaboração dos projetos. Há necessidade também de colocar em operação um segundo poço artesiano no Campus JK garantindo assim o seu contínuo abastecimento de água. Hoje, problemas técnicos na motobomba instalada no poço artesiano em operação, caso seja necessária a sua remoção para reparos, interromperá de o abastecimento de água por aproximadamente uma semana, que será o tempo mínimo necessário para mobilização de uma empresa especializada e a realização dos serviços. Como consequência, haverá paralisação das atividades no campus neste período. Este, dado a sua localização, não possui alternativa de utilização de água proveniente da COPASA.

Quanto ao Campus Janaúba, há necessidade de conhecimento da vazão para elaboração de projeto do bombeamento, necessidade de realizar a limpeza do poço e conhecer sua vazão para avaliação e realização de possíveis adequações no atual sistema de bombeamento, assim como para a montagem do processo de outorga de uso de água junto aos órgãos públicos competentes que será realizado pela própria UFVJM. Este não é colocado em funcionamento há anos, antes mesmo da UFVJM assumir a área. Para a limpeza e medição de vazão do poço, será necessário a desmontagem da bomba existente e a sua posterior instalação.

O não atendimento da demanda acarreta sérios riscos a integridade física da comunidade acadêmica e público externo do Campus JK e do Campus Janaúba uma vez que compromete o abastecimento de água.

O objeto a ser licitado não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum a ser definida no termo de referência.

Os serviços são considerados “comuns” pois enquadram-se na classificação nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, “Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado” encontrando respaldo na Súmula 257 – TCU que determina: ”O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002.”

São serviços que, notadamente, possuem padrões de desempenho e de qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, com base em especificações usuais no mercado.

Os serviços enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal da UFVJM, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

2.3.  Da qualificação e especificações Técnicas

2.3.1- Os licitantes deverão possuir Cadastro Técnico Federal no IBAMA.

2.3.2-  A Empresa deve se responsabilizar por:

a) Retirada de bomba antiga existente no poço (especificamente no campus Janaúba);

b) Mobilização e instalação de equipamentos para a limpeza do poço e do teste de vazão

c) Limpeza do poço;

d) teste de vazão;

e) análises físico-químicas e bacteriológicas.

2.3.3-  Os licitantes deverão se responsabilizar e garantir que as análises, solicitadas no item 6.0 do quadro 2.1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, serão realizadas em laboratório credenciado pela FEAM (Acreditado ou Homologado), atendendo a ISO/IEC 17025/2005, conforme Deliberação Normativa COPAM 165 de 2011.

2.3.4-  As análises solicitadas deverão fazer parte da listagem dos ensaios creditados/Homologados do laboratório, disponível respectivamente nos sites do INMETRO e da RMMG, bem como os ensaios que fazem parte do escopo de Acreditação/Homologação (http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/laboratoriosAcreditados.asp; http://www.fiemg.org.br/Default.aspx?tabid=11622)

2.3.5- Os licitantes deverão apresentar declaração de que receberam e tomaram conhecimento de toda documentação necessária à elaboração da proposta.

2.3.6-  Cabem também aos licitantes apresentar certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

2.3.7- Os licitantes deverão apresentar declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional.

- DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

  - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

- FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

    - A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais necessários à execução dos serviços e coleta de resíduos. A contratada deverá fornecer ainda os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) necessários há sua execução.

- OBS: Todos os materiais, equipamentos, utensílios, EPI’s, EPC’s e métodos executivos deverão seguir as recomendações, práticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo que não estejam explicitamente citadas.

    - ....O profissional deverá ter agilidade, rapidez e presteza no desenvolvimento dos trabalhos.

    - O profissional deverá ser capaz de:

- Elaborar levantamentos de quantitativos de projeto e de etapas realizadas;

- Elaborar relatório de atividades do teste de vazão.

- Avaliar previamente os problemas existentes e apresentar propostas de solução;

- Ter conhecimentos básicos de informática para execução a serem empregados;

- Ter conhecimentos das Normas técnicas pertinentes.

4.1.4. Apresentar a anotação de responsabilidade técnica do responsável pelos resultados das etapas realizadas, em até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

4.1.5. O responsável técnico deverá garantir a qualidade técnica dos serviços, dentro dos padrões estabelecidos nas especificações, notificando a PROAD da UFVJM em caso de necessidade de substituição de algum procedimento ou refazimento dos serviços, apresentando justificativa.

4.1.6. Para realização dos serviços deverão ser utilizados procedimentos seguros, devendo a contratada manter seu pessoal devidamente protegido, com uso adequado de EPI’s, de forma a evitar acidentes.

4.1.7. A contratada deve manter a PROAD informada sobre o andamento dos serviços, sugerindo orientações ou providências que julgar necessárias para o perfeito andamento dos trabalhos.

4.1.8. A Contratada deverá acompanhar o cronograma físico do teste de vazão e o andamento das análises, de maneira a evitar atraso na realização das mesmas.

4.1.9. O relatório técnico final deverá conter o teste de vazão em planilha (com os dados de níveis dinâmicos) e respectiva interpretação gráfica.

  - Prazo de execução dos serviços

    - O período de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias, com início no dia da emissão da ordem de serviço.

    - Após emissão da ordem de serviço, a Contratada deverá iniciar a execução dos mesmos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

- INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

  - A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

    - os serviços deverão ser realizados em 03 (três) poços artesianos, com fornecimento de materiais e serviços visando a realização de testes de vazão de no mínimo 24 horas, analisando as características e qualidade da água.

    - Os serviços compreendem: transporte técnico, serviços de instalação de equipamentos de bombeamento e retirada de equipamentos, 24 horas de testes de vazão para verificação de níveis de água, coleta da água para analise química e relatórios conclusivos.

    - Para o teste de vazão deverá ser dimensionado um conjunto de bombeamento para teste de vazão, onde será medida a vazão máxima e escalonada, por 24 horas, com os respectivos níveis de rebaixamento conforme Norma ABNT NBR 12244.

- Análise de Água:

- No final do teste de vazão deverá ser coletada água para análise química, segundo a Portaria do Ministério da Saúde n°. 518.

- Relatório Técnico final

- O relatório técnico final deverá conter o teste de vazão em planilha (com os dados de níveis dinâmicos) e respectiva interpretação gráfica.

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

    - Os serviços a serem contratados, deverão ser executados nas dependências da    UFVJM – Campus JK, em Diamantina/MG, e Campus Janaúba, em Janaúba/MG;

    - O valor dos serviços deverá ser de acordo com o valor estimado.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

9.1. Os testes de vazão de água devem ser realizados conforme norma específica da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, a NBR 12.224 (NB 1290), de 03/2006. Esses testes são usados tanto para a outorga de uso quanto para sua manutenção regular. O teste de vazão é norma para regularização e/ou renovação da outorga de direito de uso de recurso hídrico e também serve para o correto dimensionamento do conjunto de bombeamento evitando gastos desnecessários com energia elétrica.

9.2. Além desta norma, os departamento de água estadual pode fazer indicações específicas para estes testes de vazão.

9.3. No processo de limpeza, a empresa especializada deve instalar um sistema movido por compressor no poço artesiano.

9.4. No procedimento de medição de vazão, a empresa instala uma motobomba no poço e monitora a vazão durante 24 horas, hora a hora.

9.5. A contratada deverá apresentar equipamentos necessários: equipamentos para montar e desmontar o conjunto motobomba e compressor adequados à limpeza e medição de vazão, conjunto e um grupo gerador para energização dos mesmos.

9.6. Para a correta definição do regime de bombeamento do poço aconteça sem que este venha a extrapolar a capacidade produtiva do aquífero é necessário executar um teste conforme determina a Norma Técnica da ABNT 12.244. O mesmo teste também é solicitado para renovação de outorgas de uso de poços.

- MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

  - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades  estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A execução dos serviços será iniciada no dia da emissão da ordem de serviço, com prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias.

  - Após a emissão da ordem de serviços, a Contratada deverá iniciar a execução dos mesmos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

  - Endereços para execução:

    - Campus JK – Rodovia MGT 367 – Km 583, nº 5000, Alto da Jacuba – Diamantina/MG, CEP 39100-000.

    - Campus Janaúba – Rodovia Estadual MGT 122, Bairro Cidade Universitária, Janaúba –MG (sentido Janaúba – Montes Claros).

- DA VISTORIA

    - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas às 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (38) 3531-1256.

    - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

    - Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

    - Declaração emitida   de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte por não realiza-la, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a UFVJM.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

  - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

  - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

  - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

  - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

  - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

  - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

  - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

  - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

  - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

  - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

  - A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.

  - A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XXX, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

  - Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

  - O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

  - Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

  - A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

  - Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

  - O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

  - O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

  - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO (recebimento provisório e definitivo)

18.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 30 (trinta.) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

18.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

18.3 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de ...... (.....) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

18.3.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

18.3.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017).

18.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do contrato.

18.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e,, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

18.4.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

18.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

    - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - falhar ou fraudar na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo; e

    - cometer fraude fiscal.

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

    - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

    - Multa de:

      - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

      - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

      - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

      - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo; e

      - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

      - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - As sanções previstas nos subitens 19.2.3, 19.2.4, e 19.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

  - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% ao dia sobre o valor do contrato |
| 2 | 0,4% ao dia sobre o valor do contrato |
| 3 | 0,8% ao dia sobre o valor do contrato |
| 4 | 1,6% ao dia sobre o valor do contrato |
| 5 | 3,2% ao dia sobre o valor do contrato |

Tabela 2

| INFRAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | GRAU |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; | 05 |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 04 |
| 3 | Servir-se de funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; | 03 |
| 4 | Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; | 02 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |
| 5 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; | 02 |
| 6 | Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; | 01 |
| 7 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 03 |
| 8 | Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; | 01 |
| 9 | Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA | 01 |

19.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

19.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

19.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Diamantina,   21   de  maio  de 2018.

__________________________________

ALBERTO PEREIRA DE SOUZA

Diretor de Infraestrutura/UFVJM

SIAPE: 1578694

Anexo I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

CAMPUS JANAÚBA – JANAÚBA (MG)

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Transporte para o local da obra e o seu retorno para a empresa fornecedora dos equipamentos necessários para a realização dos serviços de desmontagem e reinstalação da bomba submersa existente, de limpeza do poço, de teste de vazão e de materiais para a coleta e encaminhamento de amostra de água para análises. | Und | 01 |  |  |
| 2.0 | Desmontagem de bomba submersa existente no poço. | Und | 01 |  |  |
| 3.0 | Montagem da tubulação para a realização da limpeza. | Und | 01 |  |  |
| 4.0 | Limpeza do poço com compressor de ar 60 pcms x 175 psi (material de limpeza incluso). | Und | 01 |  |  |
| 5.0 | Desmontagem da tubulação usada na limpeza. | Und | 01 |  |  |
| 6.0 | Montagem da bomba submersa para realização do teste de vazão. | Und | 01 |  |  |
| 7.0 | Realização do Teste de vazão utilizando-se bomba submersa de até 27cv, com registros de hora em hora. | Und | 01 |  |  |
| 8.0 | Desmontagem do equipamento do teste de vazão. | Und | 01 |  |  |
| 9.0 | Coleta de água e realização das seguintes análises químicas: PH, Dureza(CA), Ferro Total, Manganês Total, Condutividade Elétrica, Fluoretos, Cor, Cloretos, Nitratos, Sulfatos, Turbidez, Sódio, Temperatura, Potássio, Cobre, Alcalinidade Bicarbonato, Selênio, Coliformes Fecais e Totais. | Und | 01 |  |  |
| 10.0 | Instalação de laje de proteção sanitária com fornecimento de material pela empresa contratada (1,0 x 1,0 x 0,10 m). | Und | 01 |  |  |
| 11.0 | Reinstalação da bomba submersa existente no poço. | Und | 01 |  |  |
| 12.0 | Emissão de laudos técnicos relacionados ao teste de vazão e às análises químicas. | Und | 01 |  |  |
| TOTAL GLOBAL |  |  |  |  |  |

CAMPUS JK – DIAMANTINA (MG)

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Transporte para o local da obra e o seu retorno para a empresa fornecedora dos equipamentos necessários para a realização dos serviços de limpeza do poço, de teste de vazão e de materiais para a coleta e encaminhamento de amostra de água para análises. | Und | 02 |  |  |
| 2.0 | Montagem da tubulação para a realização da limpeza. | Und | 02 |  |  |
| 3.0 | Limpeza do poço com compressor de ar 60 pcms x 175 psi (material de limpeza incluso). | Und | 02 |  |  |
| 4.0 | Desmontagem da tubulação usada na limpeza. | Und | 02 |  |  |
| 5.0 | Montagem da bomba submersa para realização do teste de vazão. | Und | 02 |  |  |
| 6.0 | Realização do Teste de vazão utilizando-se bomba submersa de até 27cv, com registros de hora em hora. | Und | 02 |  |  |
| 7.0 | Desmontagem do equipamento do teste de vazão. | Und | 02 |  |  |
| 8.0 | Coleta de água e realização das seguintes análises químicas: PH, Dureza(CA), Ferro Total, Manganês Total, Condutividade Elétrica, Fluoretos, Cor, Cloretos, Nitratos, Sulfatos, Turbidez, Sódio, Temperatura, Potássio, Cobre, Alcalinidade Bicarbonato, Selênio, Coliformes Fecais e Totais. | Und | 02 |  |  |
| 9.0 | Instalação de laje de proteção sanitária com fornecimento de material pela empresa contratada (1,0 x 1,0 x 0,10 m). | Und | 02 |  |  |
| 10.0 | Emissão de laudos técnicos relacionados ao teste de vazão e às análises químicas. | Und | 02 |  |  |
| TOTAL GLOBAL |  |  |  |  |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (R$) |
| 01 | Contratação de empresa especializada para realização de teste de vazão, análises físico-químicas e bacteriológicas em poço artesiano na UFVJM (Campi JK- Diamantina/MG e de Janaúba- Janaúba/MG) | 03 |  |

VALOR GLOBAL R$_________,____ (__________________________)

Valor Global =

Atenção: O valor a ser lançado no www.comprasnet.gov.br é o “VALOR GLOBAL”.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS (mínimo de 60 dias)

CONTA CORRENTE :................ BANCO(COD) :...............AGÊNCIA(COD) :..................

PRAÇA : ............................................................................................................

TELEFONES/FAX PARA CONTATOS:

e-mail da empresa:

_______________________ 			___________________________________

Local e data 					Assinatura e carimbo do responsável legal